| Современные строительные технологии малоэтажного строительства | Строительная компания «СЛОН» Юр. адрес: 680007, РОССИЯ, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Трубный 6, +7 (914) 541-86-29 |
| --- | --- |

| Единичные расценки на строительные работы 2015 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Раздел 1. Дома двухэтажные с тремя уровнями перекрытий (по выбору типа) и мансардные |
| 1 | Строительство дома до 120 кв. метров: свайный фундамент, внешние и капитальные стены 400 мм, внутренние перегородочные стены до 120 мм, заводские ж/б оконные и дверные перемычки, скатная простая стропильная система, не более одного эркерного элемента, металлочерепичное покрытие кровли, без крыльца, без козырьков, без подвалов, без монолитных заливок. | м2 | 3700 |
| 2 | Строительство дома от 120 до 160 кв. метров : свайный фундамент, внешние и капитальные стены 400 мм, внутренние перегородочные стены до 120 мм, заводские ж/б оконные и дверные перемычки, скатная простая стропильная система, не более одного эркерного элемента, металлочерепичное покрытие кровли, без крыльца, без козырьков, без подвалов, без монолитных заливок. | м2 | 3500 |
| 3 | Строительство дома от 160 до 200 кв.метров: свайный фундамент, внешние и капитальные стены 400 мм, внутренние перегородочные стены до 120 мм, заводские ж/б оконные и дверные перемычки, скатная простая стропильная система, не более одного эркерного элемента, металлочерепичное покрытие кровли, без крыльца, без козырьков, без подвалов, без монолитных заливок. | м2 | 3400 |
| 4 | Строительство дома от 200 до 300 кв.метров: свайный фундамент, внешние и капитальные стены 400 мм, внутренние перегородочные стены до 120 мм, заводские ж/б оконные и дверные перемычки, скатная простая стропильная система, не более одного эркерного элемента, металлочерепичное покрытие кровли, без крыльца, без козырьков, без подвалов, без монолитных заливок. | м2 | 3300 |
| 5 | Строительство дома от 300 кв. метров: свайный фундамент, внешние и капитальные стены 400 мм, внутренние перегородочные стены до 120 мм, заводские ж/б оконные и дверные перемычки, скатная простая стропильная система, не более одного эркерного элемента, металлочерепичное покрытие кровли, без крыльца, без козырьков, без подвалов, без монолитных заливок. | м2 | договорная |
| Раздел 2. Дополнительные работы |
| 1 | Услуги прораба, снабженца | день | от 5000 |
| 2 | Архитектурный проект-АР часть | шт. | от 25000 |
| 3 | Инженерный проект коммуникаций | шт. | от 25000 |
| 4 | Электроснабжение "под ключ" | м2 | от 500 |
| 5 | Монтаж систем сигнализации "умный дом", TV, Интернет и др. |  | договорная |
| 6 | Разбивка осей, изготовление выносок (свайное поле) | м2 | 70 |
| 7 | Монтаж плит перекрытия | КВ.м.. | 100 |
| 8 | Услуги буровой установки | м | от 170 |
| 9 | Услуги 16-тонного крана Ивановец на базе КАМАЗА | ч. | от 1600 |
| 10 | Услуги 20-тонного крана КАТО | ч. | от 2000 |
| 11 | Установка пластиковых окон |  | договорная |
| 12 | Монтаж вентилируемых фасадов | КВ.м. | От 800 |
| 13 | Монтаж систем отопления (классика, теплые полы, коллектора, др.) |  | расчетная |
| 14 | Монтаж систем водоснабжения |  | расчетная |
| 15 | Кладка лицевого кирпича | М2 | 1500 |
| 16 | Приготовление кладочного раствора | Куб.м. | 700 |
| 17 | Услуги подсобного рабочего | день | от 2000 |
| 18 | Монтаж заводских перемычек | шт. | от 270 |
| 19 | Изготовление металлоконструкций | т. | от 30 000 |
| 20 | Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 100 |
| 21 | Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции | м2 | 160 |
| 22 | Наплавление стекломоста, рубемоста | м2 | 200 |
| 23 | Утепление фундамента ЭППС | м2 | 250 |
| 24 | Организация планировки участка, без стоимости техники | день | 6000 |
| 25 | Устройство трамбованного основания из щебня и песка | м2 | 400 |
| 26 | Монтаж аромированной сваи до 350 мм в диаметре (без стоимости аренды автобуровой) | шт. | 1000 |
| 27 | Монтаж ростверки со сваями (фундамент полностью, в т.ч. обмазочная гидроизоляция) | м.п. | 1500 |
| 28 | Монтаж фундаментных плит (классика, скандинавские) | м3 | от 1200 |
| 29 | Устройство монолитных перекрытий | м2 | 650 |
| 30 | Устройство деревянный перекрытий | М.2. | от 400 |
| 31 | Устройство монолитных ж/б стенных армопоясов | м.п. | от 600 |
| 32 | Организация доставки и монтажа заводского погреба (без стоимости техники) | шт. | 9000 - 14000 |
| 33 | Монтаж полов (ж/б) цоколя | м2 | 1000 |
| 34 | Монтаж ж/б стен цоколя | м2 | от 1000 |
| 35 | Монтаж стропильной системы 2х скатной кровли | м2 | от 600 |
| 36 | Монтаж строительной системы (полумансарды) | м2 | от 700 |
| 37 | Монтаж строительной системы сложной кровли | м2 | от 800 |
| 38 | Устройство пиро, гидро, ветро защиты кровли | м2 | 70 |
| 39 | Устройство металлочерепичного покрытия простой кровли | м2 | 350 |
| 40 | Устройство покрытия битумной черепицей | м2 | 600 |
| 41 | Устройство покрытия кровли подготовкой под битумную черепицей (ОСБ, фанера) | м2 | 300 |
| 42 | Подшивка потолков мансарды (ОСБ, фанера) | м2 | 250 |
| 43 | Штукатурка каменных стен первичная | м2 | 290 |